Утвержден

общим собранием членов

ДНП «Бавария»

протокол № ________

от ___________________

Регламент застройки жилых и вспомогательных

зданий, озеленения, благоустройства и

инженерных коммуникаций на земельных участках

ДНП «Бавария»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения

2. Нормативные и ссылочные документы

3. Застройка участков жилыми домами

4. Обеспечение противопожарных и санитарно-бытовых требований

5. Застройка участков вспомогательными сооружениями, применение элементов благоустройства и озеленения, расстояния до инженерных сетей

6. Порядок согласования на соответствие настоящему Регламенту

1. Общие положения

1.1.  Застройка и эксплуатация земельных участков должна производиться в соответствии с требованиями строительных, экологических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных правил техники безопасности.

1.2.  Данный регламент разработан с учетом требований нормативных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и утвержден в качестве действующего внутреннего Регламента на территории ДНП общим собранием членов Дачного Некоммерческого Партнерства «Бавария» протокол №__ от __.__.20__ г.

2. Нормативные документы

2.1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации (ГрК РФ).

2.2. СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений».

2.3. СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан», уточненный с учетом изменения N 1 СП 11-106-97".

2.4. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

2.5. СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».

2.6. НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования».

3. Застройка земельных участков жилыми домами и бытовыми помещениями

3.1. Земельные участки ДНП предоставлены для строительства одноквартирных жилых домов, попадающих под область применения СНиП 30-02-97, СНиП 31-02-2001, частных гаражей, бань, иных вспомогательных сооружений в том числе — теплиц и других сооружений утепленного грунта, навеса для автомобиля на 1-2 машины, хозяйственных сооружений, беседок, теневых навесов, открытых террас, бассейнов, малых архитектурных форм (скамейки, цветники). Строительство указанных объектов должно осуществляться по соответствующим проектам (по типовым или индивидуальным проектам, согласованным с правлением ДНП). При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать требования СНиП 2.08.01-89* и СНиП 11-3-79*.

Не допускается строительство зданий и сооружений нежилого назначения для коммерческого использования (мини-гостиницы, магазины и иные объекты).

3.2. Строительство зданий и сооружений общественного назначения (помещения для охраны, здание Правления, магазин и др.) осуществляется на основании решения Правления на специально отведенных для этих целей участках, по разработанным проектам, в  соответствии с требованиями СНиП 30-02-97.

3.3. На территории ДНП допускается строительство двухквартирных (блокированных) домов. Строительство блокированных домов с количеством секций более двух не разрешается.

3.4. Не допускается строительство на территории ДНП: жилых домов с количеством более трех надземных этажей и отметкой конька кровли выше 13,0 м над уровнем земли — для домов со стропильной кровлей, и жилых домов с количеством более двух надземных этажей и отметкой парапета выше 9,0 м над уровнем земли — для домов с плоской кровлей.

3.5. С целью создания единого архитектурного облика ДНП рекомендуется строительство домов со стропильными кровлями, обращение домов в сторону улиц треугольными фронтонами, отделка фасадов облицовочными кирпичами, однако несоблюдение этих рекомендаций не может являться основанием для отказа в согласовании.

4. Обеспечение противопожарных и санитарно-бытовых требований и норм

4.1. Одноквартирные жилые дома относятся к классу Ф 1.4 функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01. В связи с этим при проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены меры по предупреждению возникновения пожара, обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию, нераспространению огня на соседние строения и жилые блоки, а также обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. При этом учитывается возможность возникновения огня внутри любого помещения и выхода его на поверхность дома.

4.2. На территории ДНП рекомендуется строительство жилых домов, где основные конструкции соответствуют требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости по СНиП 21-01.

4.3. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в Таблице 1.

Таблица 1

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами строений (или домов) на участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А. Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б. То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В. Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

4.4. Жилое строение (или дом) должно стоять от красной линии улиц не менее чем на 6 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в Таблице 1.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

4.5. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- от жилого строения (или дома) — 4;

- от других построек — 1;

- от стволов высокорослых деревьев — 4, среднерослых — 2;

- от кустарника — 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

4.6. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной — 12 м;

- до душа, бани (сауны) — 8 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства — 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

4.7. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 4 м, от гаража не менее 1 м)

4.8. Собственники земельных участком, имеющие на своем участке животных, опасных для человека (например, собак), несут полную ответственность за безопасность третьих лиц от агрессии животных. Собаки бойцовых пород могут содержаться исключительно на участках, ограда которых препятствует их произвольному выходу за пределы участков.

Владельцы животных должны соблюдать санитарные и ветеринарные правила по их содержанию.

5. Застройка земельных участков вспомогательными сооружениями, применение элементов благоустройства и озеленения, расстояния до инженерных сетей

5.1. Собственники земельных участком обязаны обеспечить доступ персонала эксплуатационных служб ДНП и специализированных организаций, а также уполномоченных представителей государственных органов к сетям и сооружениям газопроводов, водопроводов, канализации, подземных электрокабелей и кабелей связи, к территориям охранных зон сетей, расположенных на территории участка.

Не разрешается строительство асфальтированных и набивных с мощением пешеходных дорожек и подъездов над инженерными сетями, за исключением случаев их пересечения.

Общая площадь застройки, занятая  всеми сооружениями не должна превышать 30% от общей площади участка.

5.2. Ограждение земельных участков по внешнему периметру поселка глухим забором высотой 1,7-2 м осуществляется силами. Ограждение участков со стороны улиц и проездов должно быть визуально-прозрачными и выполняться по согласованным Правлением эскизам ограждений и иметь высоту 1 м 70 см. Ограждение между участками выполняется по согласованию между соседями. Не допускается между соседними участками применять глухие заборы.

5.3. Строительство искусственных водоемов и бассейнов на участках возможно после согласования с Правлением ДНП, при наличии собственной водозаборной установки.

На участке возможно размещение собственной водозаборной скважины или шахтного колодца после согласования с Правлением ДНП, при соблюдении санитарных норм.

5.4. Хозяйственные постройки следует размещать:

- от границ участка на расстоянии не менее 1 м;

- на расстоянии не ближе 8 метров от жилых домов на соседних участках.

Выезд из гаража может примыкать непосредственно к границе участка.

5.5. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по Таблице 2.

Таблица 2

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |
| --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети | 4,0 | - |
| Подземные сети: |
| газопровод, канализация | 1,5 | - |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых помещений соседних домов.

4. При размещении деревьев и кустарников на участках следует учитывать требования СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

5.6. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по Таблице 3.

Таблица 3

| Инженерные сети | Расстояние от фундаментов зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Водопровод и напорная канализация | 5 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 |
| Дренаж | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0.4 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 |
| среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | 4 |
| высокого: |
| св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 |
| св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 |
| Тепловые сети: |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0.6 |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 |

5.7. Землепользователь обязан сохранять межевые и геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.

5.8.  Отвод бытовых стоков должен осуществляться в герметичные емкости или локальные очистные сооружения без полей фильтрации, которые должны размещаться в соответствии с техническими характеристиками сооружения с учетом требований МДС 40-2.2000 «Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение».

5.9. В случае выявления нарушений, собственники земельных участков обязаны устранить выявленные нарушения своими силами и средствами. Правление ДНП направляет в адрес собственника земельного участка Предписание об устранении нарушений в срок, установленный в Предписании.

6. Порядок согласования на соответствие настоящему Регламенту

6.1. Разрешение на строительство выдает Правление ДНП на основании Личного заявления (Приложение 1). К Заявлению по установленной в Приложении 1 форме следует прилагать:

1.    Чертеж градостроительного плана земельного участка.

Чертеж выполняется с указанием: границ участка, расположения на участке жилого дома, гаражей, вспомогательных и хозяйственных построек с указанием на нем расстояний до границ участка, расположения въездных ворот и калиток, локальных очистных сооружений.

Генеральный план застройки индивидуального земельного участка должен быть выполнен в масштабе 1:500, а копия передается в Правление для формирования общего Генерального плана ДНП.

Указанный на Генплане контур дома должен точно соответствовать рабочей документации на строительство. На контуре должны быть показаны входы в дом и его габаритные размеры (не включая выступающие эркеры). При внесении изменений в проект в ходе строительства следует информировать об изменениях Правление для внесения корректировки в общий Генплан ДНП.

В Личном заявлении должна быть представлена информация об общей площади и о конструкциях дома. Образец представления документации приведен в Приложении 2.

2.    Главный фасад дома (фасад, выходящий на улицу) с указанием высотных отметок, в том числе, до конька кровли. Для домов, расположенных на угловых участках, следует представлять два фасада.

3.    Схему вертикальной планировки участка (может быть представлена по завершении строительства коробки дома) с указанием высот подсыпки грунта, дренажа и направлений отвода с участка дождевых вод. Не допускается выполнение подсыпок грунта, направляющее дождевые воды на соседние участки.

6.2. Для согласования застройщику необходимо сдать оригиналы и копии перечисленных выше документов в Правление.

После ближайшего заседания Правления можно получить согласованный документ с подписью.

Регламент разработан на основании Законодательства РФ.

Приложение 1.

Заявление на согласование Генплана участка

Председателю Правления ДНП «Бавария»

от  ___________________________

адрес участка:

ул. _________________________ № _______

Заявление

Прошу согласовать строительство индивидуального жилого дома согласно прилагаемому генеральному плану застройки участка.

Проект дома выполнен в соответствии с требованиями экологических, гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных правил техники безопасности.

Общая площадь дома: _______ м кв.

Высота дома от уровня земли: _______ м

Основной материал стен: ________________________

Основной материал перекрытий: ________________________

Регламентируемые противопожарные расстояния

с соседними домами по табл. 1 ______________________________

Приложение: 1. Генплан участка

2. Главный фасад дома

Заявитель: ________________________________________________

Согласовано: ______________________________________________

Приложение 2.

Пример представления Генплана участка и фасада дома